## Référentiels ASN - MàJ valeurs
Code | Libellé | FES | BUG | CP1 | CP2 | P4 | P'4 | N4 | EPR | Observations
A.. | ALIMENTATION EN EAU - POSTE D'EAU | X | X | X | X | X | X | X | X
AAD | Ensemble motopompe alimentaire d'arrêt et de démarrage | [7 empty] | X
ABP | Réchauffeur Basse Pression | X | X | X | X | X | X | X | X
ACO | Reprise des condensats du poste d'eau |  |  | X
ADG | Bâche alimentaire et dégazeur |  |  |  | X | X | X | X | X
AET | Etanchéité turbopompe alimentaire | [8 empty] | Spécifique GRAVELINES
AFR | Fluide de régulation turbopompe alimentaire |  |  |  |  | X | X | X
AGR | Graissage soulèvement virage turbopompe alimentaire |  |  | X | X | X | X | X
AHP | Réchauffeur Moyenne Pression / Haute Pression | X | X | X | X | X | X | X | X
ANG | Alimentation normale des GV | X | X
APA | Ensemble motopompe alimentaire (y compris graissage) | [7 empty] | X
APG | Purge générateur de vapeur | X | X | X | X | X | X | X | X
APP | Turbo pompe alimentaire principale (sécurité et réglage inclus) |  |  | X | X | X | X | X
APV | Purges TPA et alimentation vapeur TPA |  |  | X | X
ARE | Régulation de débit d'eau alimentaire |  |  | X | X | X | X | X
ARE | Alimentation normale des générateurs de vapeur | [7 empty] | X
ARG | Régulation débit d'eau alimentaire | X | X
ASG | Alimentation auxiliaire de secours des GV | X | X | X | X | X | X | X | X
ATD | Traitement de l’eau au démarrage | [7 empty] | X
ATH | Traitement d'huile turbopompe alimentaire |  |  |  | X | X | X | X
C.. | CONDENSATION – REFROIDISSEMENT - CONDENSEUR | X | X | X | X | X | X | X | X
CAP | Appoint rejet |  |  | X | X
CAR | Arrosage culotte |  |  | X
CAX | Condenseurs turbopompe alimentaire | [6 empty] | X
CBA | Banc d'essai aéroréfrigérant |  | X
CET | Etanchéité labyrinthes turbine | X | X | X | X | X | X | X
CET | Etanchéité labyrinthes turbine et turbopompe alimentaire | [7 empty] | X
CEX | Extraction eau condenseur (pompe de reprise) |  |  | X | X | X | X | X | X
CFI | Filtration eau brute / eau de circulation |  |  | X |  | X | X |  | X | Spécifique sites bord de mer
CGR | Graissage de la pompe de circulation |  |  | X | X | X |  |  |  | P'4 : cf. CRF
CPA | Protection cathodique |  |  |  |  | X | X | X | X
CRA | Fourniture d'eau tiède à usage agricole |  |  | X | X |  | X | X
CRC | Recirculation (eau) | [8 empty] | Limité à CRUAS
CRF | Circulation (eau) | X | X | X | X | X | X | X | X
CSI | Isolement circuits de circulation (vanne papillon casse-siphon) |  |  | X
CTA | Nettoyage du faisceau condenseur (taprogge, technos) |  |  | X | X | X | X | X | X | Pour sites bord de rivière
CTB | Traitement des boues de l'eau de circulation | [8 empty] | CIVAUX, CATTENOM
CTD | Prétraitement physico chimique de l'eau de circulation (avec décantation) | [8 empty] | CIVAUX, CATTENOM
CTE | Traitement eau de circulation |  |  | X | X | X | X | X | X
CTF | Traitement anti-tartre de l'eau de circulation |  | X | X | X | X | X | X | X
CTO | Traitement biocide de l'eau de circulation par injection d'ozone | [8 empty] | CIVAUX
CVF | Réfrigérants atmosphériques - Ventilation forcée |  | X | X | X | X | X | X | X | sites bord de rivière (Circuit fermé)
CVI | Vide condenseur | X | X | X | X | X | X | X | X
CVP | Réfrigération des purges des réfrigérants atmosphériques | [6 empty] | X | X | sites bord de rivière
D.. | DIVERS - SYSTEMES ANNEXES | X | X | X | X | X | X | X | X
DA. | ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES |  |  | X | X | X | X | X | X
DAA | Ascenseurs et monte-charge du bloc usine | [6 empty] | X
DAB | Ascenseurs et monte-charge du pôle opérationnel d'exploitation | [6 empty] | X | X
DAD | Ascenseurs et monte-charge locaux Diesel | [7 empty] | X
DAF | Ascenseurs et monte-charge du bâtiment électrique non classé | [7 empty] | X
DAJ | Ascenseurs et monte-charge du bâtiment CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
DAK | Ascenseurs et monte-charge du bâtiment Combustible | X | X | X | X | X | X | X | X
DAL | Ascenseurs et monte-charge du bâtiment Electrique et des Auxiliaires de Sauvegarde | X | X | X | X | X | X | X | X
DAM | Ascenseurs et monte-charge de la salle des Machines | X | X | X | X | X | X | X | X
DAN | Ascenseurs et monte-charge du bâtiment des auxiliaires Nucléaires | X | X | X | X | X | X | X | X
DAP | Ascenseurs et monte-charge de la station de Pompage | X | X | X | X | X | X | X | X
DAQ | Ascenseurs et monte-charges du bâtiment de traitement des effluents | [6 empty] | X | X
DAR | Ascenseur et monte-charge du bâtiment Réacteur | X | X | X | X | X | X | X | X
DAS | Ascenseur restaurant |  |  |  |  | X | X
DAW | Ascenseurs et monte-charges de la tour d’accès |  |  |  |  | X |  |  | X
DC. | CHAUFFAGE - VENTILATION - CONDITIONNEMENT | X | X | X | X | X | X | X | X
DCB | Conditionnement du pôle opérationnel d'exploitation | [7 empty] | X
DCL | Conditionnement salle de commande et locaux électriques | [7 empty] | X
DCM | Chauffage et ventilation salle des machines | X | X | X | X | X | X | X
DD. | DISPOSITIFS ET MATERIELS MOBILES | X | X | X | X | X | X | X | X
DDA | Dispositif et matériel mobile pour la FARN (Force d’Action Rapide Nucléaire) | X | X | X | X | X | X | X | X
DDM | Dispositif mobile de site |  |  |  |  | X
DDN | Matériel mobile de site |  |  |  |  | X
DE. | EAU GLACEE (PRODUCTION ET DISTRIBUTION) |  |  | X | X | X | X | X | X
DEB | Production eau glacée pôle opérationnel d'exploitation | [7 empty] | X
DEG | Production eau Glacée |  |  | X | X | X | X | X
DEL | Production eau glacée pour le bâtiment Electrique |  |  | X | X | X | X | X | X
DEQ | Production eau glacée pour le bâtiment traitement des effluents |  |  | X | X | X | X | X | X
DER | Production eau glacée bâtiment Réacteur | [7 empty] | X
DF. | DESENFUMAGE (SI INDEPENDANT DE LA VENTILATION) |  |  |  |  | X |  |  | X
DFB | Désenfumage du pôle opérationnel d'exploitation | [7 empty] | X
DFL | Désenfumage bâtiment Electrique | [7 empty] | X
DFM | Dispositif mobile de site | [8 empty] | PALUEL
DM. | APPAREILS ET ENGINS DE MANUTENTION | X | X | X | X | X | X | X | X
DMA | Appareils et engins de manutention Magasin général - Atelier froid | [6 empty] | X
DMB | Appareils et engins de manutention du poste opérateur d'exploitation | [7 empty] | X
DMD | Appareils et engins de manutention bâtiment Diesel | X | X | X | X | X | X | X | X
DMF | Appareils et engins de manutention bâtiment électrique non classé | [7 empty] | X
DMG | Appareils et engins de manutention des Galeries | [7 empty] | X
DMJ | Appareils et engins de manutention bâtiment CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
DMK | Appareils et engins de manutention bâtiment Combustible | X | X | X | X | X | X | X | X
DML | Appareils et engins de manutention bâtiment des auxiliaires de sauvegarde et du bâtiment Electrique | X | X | X | X | X | X | X | X
DMM | Appareils et engins de manutention salle des Machines | X | X | X | X | X | X | X | X
DMN | Appareils et engins de manutention bâtiment des auxiliaires Nucléaires | X | X | X | X | X | X | X | X
DMP | Appareils et engins de manutention station de Pompage | X | X | X | X | X | X | X | X
DMQ | Appareils et engins de manutention bâtiment de traitement des effluents | X | X | X | X | X | X | X | X
DMR | Appareils et engins de manutention bâtiment Réacteur | X | X | X | X | X | X | X | X
DMS | Appareils et engins de manutention de Site | X | X | X | X | X | X | X | X
DMT | Pont Terminal ferroviaire |  |  |  |  | X
DMU | Appareils et engins de manutention du DUS et de l'ASG-U | X | X | X | X | X | X | X
DMV | Appareils et engins de manutention BAG | [6 empty] | X
DMW | Appareils et engins de manutention des bâtiments périphériques |  |  | X | X | X | X | X
DMW | Appareils et engins de manutention de la tour d'accès | [7 empty] | X
DMY | Manutention Déminéralisation |  |  |  |  | X | X | X
DN. | ECLAIRAGE NORMAL DE TRANCHE ET DE SITE (BÂTIMENTS ET SURFACES OUVERTES) |  |  | X | X | X | X | X | X
DNB | Eclairage normal du pôle opérationnel d'exploitation | [7 empty] | X
DND | Eclairage normal du bâtiment Diesel | X | X | X | X | X | X | X | X
DNF | Eclairage normal du bâtiment électrique non classé | [7 empty] | X
DNG | Eclairage normal des Galeries | [7 empty] | X
DNI | Armoire Eclairage bâtiments de site |  |  | X | X | X | X
DNK | Eclairage normal du bâtiment Combustible | X | X | X | X | X | X | X | X
DNJ | Eclairage normal du bâtiment CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
DNL | Eclairage normal du bâtiment des auxiliaires de sauvegarde et du bâtiment Electrique | X | X | X | X | X | X | X | X
DNM | Eclairage normal de la salle des Machines | X | X | X | X | X | X | X | X
DNN | Eclairage normal du bâtiment des auxiliaires Nucléaires | X | X | X | X | X | X | X | X
DNP | Eclairage normal de la station de Pompage | X | X | X | X | X | X | X | X
DNQ | Eclairage normal des bâtiments du bâtiment de traitement des effluents | X | X | X | X | X | X | X | X
DNR | Eclairage normal du bâtiment Réacteur | X | X | X | X | X | X | X | X
DNS | Eclairage normal des bâtiments de Site | [7 empty] | X
DNT | Eclairage du bâtiment « Refroidissement ultime » | X | X | X | X | X | X | X
DNU | Eclairage locaux du DUS | X | X | X | X | X | X | X
DNW | Eclairage normal de la tour d'accès | [7 empty] | X
DNX | Distribution des prises de courant | [5 empty] | X | X | X
DNY | Eclairage normal du bâtiment de déminéralisation | [6 empty] | X | X
DNZ | Distribution des prises de courant BT | [5 empty] | X
DNZ | Eclairage normal tranche et site |  |  |  |  | X
DOU | Outillages | X | X | X | X | X | X | X
DP. | Divers Protection(s)
DPB | Divers Protections biologiques
DPI | Divers protection inondation | X
DPS | Poste Regroupement Secours PUI | X | X | X | X | X | X | X | X
DRT | Repères topographiques |  |  | X | X |  | X
DS. | ECLAIRAGE SECOURU DE TRANCHE ET DE SITE (BÂTIMENTS ET SURFACES OUVERTES) |  |  | X | X | X | X |  | X
DSB | Eclairage de secours du pôle opérationnel d'exploitation | [7 empty] | X
DSC | Eclairage Salle de Commande |  |  | X | X | X | X
DSD | Eclairage de secours du bâtiment Diesel | X | X | X | X | X | X | X | X
DSF | Eclairage de secours du bâtiment électrique non classé | [7 empty] | X
DSG | Eclairage de secours des Galeries | [7 empty] | X
DSI | Détection et surveillance d'Intrusion | X | X | X | X | X | X | X | X
DSJ | Eclairage de secours du bâtiment CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
DSK | Eclairage de secours du bâtiment Combustible | X | X | X | X | X | X | X | X
DSL | Eclairage de secours du bâtiment des auxiliaires de sauvegarde et du bâtiment Electrique | X | X | X | X | X | X | X | X
DSM | Eclairage de secours de la salle des Machines | X | X | X | X | X | X | X | X
DSN | Eclairage de secours du bâtiment des auxiliaires Nucléaires | X | X | X | X | X | X | X | X
DSP | Eclairage de secours de la station de Pompage | X | X | X | X | X | X | X | X
DSQ | Eclairage de secours des bâtiments du bâtiment de traitement des effluents | X | X | X | X | X | X | X | X
DSR | Eclairage de secours des bâtiments du bâtiment Réacteur | X | X | X | X | X | X | X | X
DSS | Eclairage de secours des bâtiments de Site | [7 empty] | X
DSW | Eclairage de secours de la tour d’accès | [7 empty] | X
DSX | Eclairage secours locaux « MIF » et « LEC »
DSY | Eclairage de secours du bâtiment de déminéralisation | [7 empty] | X
DT. | TELEPHONE TRANSMISSION ET TELETRANSMISSION |  |  | X | X | X | X | X | X
DTB | Recherche de personnes |  |  | X | X | X | X
DTD | Transport pneumatique de documents |  |  | X | X | X | X | X
DTE | Transport pneumatique des échantillons | [6 empty] | X | X
DTF | Réseau informatique - Transmission par fibres optiques |  |  | X | X | X | X | X | X
DTJ | Transmission d’information des tranches au CCL | X | X | X | X | X | X | X
DTL | Distribution de télévision en circuit fermé |  |  | X | X | X | X | X | X
DTM | Transmission téléphonique vers la prise d'eau en Moselle | [8 empty] | CATTENOM
DTR | Réseau radio |  |  | X | X | X | X
DTT | Réseau Téléphone et Généphone |  |  | X | X | X | X
DTU | Réseau Sécurité Télécom |  |  | X | X | X | X
DTV | Transmission - téléphone - recherche de personnes - distribution de l'heure |  |  | X | X | X | X | X | X
DU. | VENTILATION – CONDITIONNEMENT (suite de DV.) | X | X | X | X | X | X | X
DUG | Conditionnement d’air du bâtiment « Refroidissement ultime » | X | X | X | X | X | X | X
DUV | Ventilation / Chauffage / Climatisation du DUS | X | X | X | X | X | X | X
DV. | VENTILATION – CONDITIONNEMENT | X | X | X | X | X | X | X
DV. | VENTILATION - CONDITIONNEMENT (NON CONTAMINABLE) | [7 empty] | X
DVA | Ventil. locaux chauds des bât. annexes, ateliers et magasins. Ventil. SUT et ateliers (AT) |  |  | X | X | X | X
DVB | Ventilation - conditionnement bât. adm. – Ventilation SUC bureaux (BC) |  |  | X | X | X | X | X | X
DVB | Ventilation du BANG | X | X
DVC | Conditionnement salle de commande |  |  | X | X | X | X | X
DVD | Ventilation des locaux groupes électrogènes |  |  | X | X | X | X | X | X
DVE | Ventilation entrepont de câblage |  |  | X | X | X |  | X |  | P'4 : cf. DVL
DVE | Ventilation et chauffage des locaux des vannes VVP et ARE | [7 empty] | X
DVF | Ventilation locaux électriques du bâtiment électrique non classé | [7 empty] | X
DVF | Mise en dépression (locaux électriques) |  |  | X | X | X | X | X
DVG | Ventilation locaux de commande des mécanismes de grappes et des pompes ASG |  |  | X | X | X | X | X
DVH | Ventilation de secours des locaux des pompes de charge |  |  | X | X | X | X | X
DVI | Ventilation des locaux de réfrigération intermédiaire |  |  | X | X
DVJ | Ventilation et conditionnement locaux divers de site - Ventilation bâtiment PUI (Plan d'Urgence Interne) ou CLC (Centre Local de Crise) | X | X | X | X | X | X | X | X
DVK | Ventilation bâtiment combustible |  |  | X | X | X | X | X
DVL | Ventilation équipements électriques. Ventilation principale bâtiment électrique | X | X | X | X | X | X | X | X
DVM | Ventilation conditionnement de la Salle des Machines |  |  | X | X | X | X | X | X
DVN | Ventilation générale du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) | X | X | X | X | X | X | X | X
DVO | Ventilation station de pompage auxiliaire (OAR, SEC en circuit fermé) | [5 empty] | X | X
DVO | Ventilation du bâtiment contenant la réserve d’eau ultime de la source froide | [7 empty] | X
DVP | Chauffage ventilation station de pompage |  |  | X | X | X | X | X | X
DVQ | Ventilation et chauffage électrique BAC |  |  | X | X | X
DVQ | Ventilation du bâtiment traitement des effluents | [5 empty] | X | X
DVR | Climatisation des locaux électroniques et SdC |  |  |  |  | X | X
DVR | Ventilation de l’ouvrage de rejet | [7 empty] | X
DVS | Ventilation des locaux des moteurs des pompes EAS et RIS-ISBP (BAS) |  |  | X | X | X | X | X
DVT | Ventilation laverie |  | X
DVT | Conditionnement des locaux divers de site |  |  | X | X |  |  |  | X
DVT | Conditionnement du traitement d'eau |  |  |  |  | X | X | X
DVU | Ventilation / Conditionnement du BDS |  | X | X | X | X | X | X
DVV | Ventilation du bâtiment des auxiliaires généraux |  | X | X | X | X | X | X
DVW | Ventilation locaux BW |  |  |  |  | X | X | X
DVW | Extraction d'air des zones de traversées des locaux périphériques |  |  | X | X
DVW | Ventilation des locaux non contaminables de la tour d'accès | [7 empty] | X
DVX | Ventilation conditionnement bâtiment interentreprises (BIE) | X | X
DVX | Ventilation accès aux locaux électriques |  |  |  |  | X | X | X
DVY | Ventilation et conditionnement de la déminéralisation | [7 empty] | X
DVZ | Ventilation locaux électriques voies secourues |  |  |  |  | X |  | X |  | BL - P'4 : cf. DVL
DW. | VENTILATION – CONDITIONNEMENT - DESENFUMAGE |  | X | X | X | X | X | X | X
DWA | Ventilation locaux chauds BES - SUT - ateliers chauds (AN) |  | X | X | X | X | X
DWB | Ventilation du restaurant |  |  |  |  | X
DWB | Ventilation des locaux contaminables du pôle opérationnel d'exploitation | [7 empty] | X
DWC | Ventilation SUC - ateliers (AC) |  |  | X | X | X | X |  |  | Pour P4 : uniquement PALUEL
DWF | Ventilation chauffage locaux entreprise |  |  |  |  | X
DWG | Ventilation SUG (CPN) - (BG) |  |  | X | X | X |  |  |  | PALUEL sur P4
DWH | Ventilation - conditionnement bâtiment d'entreposage des GV usés |  |  | X | X
DWK | Ventilation du bâtiment combustible | X | X | X | X | X | X | X | X
DWL | Ventilation du bâtiment des auxiliaires de sauvegarde et du bâtiment électrique | X | X | X | X | X | X | X | X
DWM | Ventilation et filtration absolue du laboratoire P3 |  |  | X |  | X |  | X
DWN | Ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires | X | X | X | X | X | X | X | X
DWP | Ventilation des galeries du rejet KER en Moselle | [8 empty] | CATTENOM
DWQ | Ventilation du bâtiment de traitement des effluents (BTE) | X | X | X | X | X | X | X | X
DWT | Ventilation SUT - bureaux (BT) |  |  | X | X | X | X
DWW | Ventilation des locaux contaminables de la tour d'accès | [7 empty] | X
DWX | Ventilation locaux divers | [5 empty] | X |  |  | P'4 : bâtiment d'accueil
E.. | ENCEINTE DE CONFINEMENT | [7 empty] | X
EAS | Aspersion - recirculation de l'aspersion | X | X | X | X | X | X | X
EAU | Instrumentation de l'enceinte (auscultations et mesures sismiques) | X | X | X | X | X | X | X | X | Nota : les mesures sismiques sont gérées dans KRA
EBA | Ventilation de balayage en circuit ouvert tranche à l'arrêt, du bâtiment réacteur | X | X | X | X | X | X | X | X
ECF | Contrôle des fuites de l'enceinte-sas | X | X
EDE | Mise en dépression de l'espace entre enceinte |  |  |  |  | X | X | X | X
ENC | Noyage du corium | [7 empty] | X | Pas sur FLA3
EPP | Etanchéité et contrôle des fuites de l'enceinte (sas, traversées, tampons...) | X | X | X | X | X | X | X | X
ETY | Surveil. Atm., gonflage, décompression enceinte, contrôle taux H2 en cas d'APRP | X | X | X | X | X | X | X |  | BUGEY : uniquement teneur H2
ETY | Maîtrise du taux H2 dans l'enceinte | [7 empty] | X
EVC | Ventilation puits de cuve |  |  | X | X
EVF | Filtration interne | X | X | X | X | X | X | X | X | Filtration (BUG : EVFa)
EVF | Ventilation continue bâtiment réacteur |  | X | [6 empty] | Ventilation continue (BUG : EVFb)
EVR | Ventilation continue bâtiment réacteur |  |  | X | X | X | X | X | X
EVU | Evacuation ultime de chaleur du bâtiment réacteur | [7 empty] | X
F.. | FORCES D’ACTIONS NUCLEAIRES | X | X | X | X | X | X | X | X
FA. | Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN) | X | X | X | X | X | X | X | X
FAL | FARN - Moyens Locaux de Crise | X | X | X | X | X | X | X | X
FAR | FARN - Moyens Régionaux de Crise | X | X | X | X | X | X | X | X
FAN | FARN - Moyens Nationaux de Crise | X | X | X | X | X | X | X | X
FMN | FARN (Force d’Action Rapide Nucléaire) Matériel National | X | X | X | X | X | X | X | X
FMR | FARN (Force d’Action Rapide Nucléaire) Matériel Régionaux | X | X | X | X | X | X | X | X
G.. | GROUPE TURBO-ALTERNATEUR ET EVACUATION D'ENERGIE | X | X | X | X | X | X | X | X
GCA | Conservation de la turbine à l'arrêt |  |  |  |  | X | X | X | X
GCT | Contournement global turbine (y compris décharge éventuelle à l'atmosphère) |  |  | X | X | X | X | X | X | Le contournement atm est géré dans VDA
GEA | Transformateur auxiliaire | [7 empty] | X
GEV | Evacuation énergie (transformateur soutirage inclus) |  |  | X | X | X | X | X | X
GEX | Excitation alternateur | X | X | X | X | X | X | X
GEX | Excitation et régulation alternateur | [7 empty] | X
GFR | Fluide de régulation turbine | X | X | X | X | X | X | X | X
GGR | Graissage - soulèvement – virage GTA | X | X | X | X | X | X | X | X
GHE | Huile d'étanchéité alternateur | X | X | X | X | X | X | X | X
GME | Eléments mesure turbine | [6 empty] | X | X
GPA | Protection alternateur et évacuation d'énergie | X | X | X | X | X | X | X | X
GPT | Protection GTA vis à vis des oscillations de torsion |  |  | X | [5 empty] | GRAVELINES
GPV | Circuits principaux de vapeur turbine et purges | X | X | X | X | X | X | X | X
GRE | Réglage et contrôle turbine | X | X | X | X | X | X | X | X | Dont protection et téléréglage pour P'4
GRH | Réfrigération alternateur (par hydrogène ou air) | X | X | X | X | X | X | X | X
GRV | Remplissage - vidange - appoint H2 | X | X | X | X | X | X | X | X
GSE | Sécurité turbine (protections) | X | X | X | X |  |  | X | X
GSS | Sécheurs surchauffeurs | X | X | X | X | X | X | X | X
GST | Eau stator | X | X | X | X | X | X | X | X
GSY | Synchronisation - couplage |  | X | X | X | X | X |  | X | inclus dans GEX pour le N4
GSY | Gaines coaxiales (liaison entre alternateur et transformateurs) | [6 empty] | X
GTF | Transfert d'huile de graissage |  | X
GTH | Traitement d'huile | X | X | X | X | X | X | X | X
GTR | Téléréglage – télémesures – comptage |  | X | X | X | X |  | X | X
GTT | Réglage secondaire de tension |  | X
H.. | BÂTIMENTS - LOCAUX DE SITE | X | X | X | X | X | X | X | X
J.. | INCENDIE | X | X | X | X | X | X | X | X
JA. | PRODUCTION EAU D'INCENDIE | [7 empty] | X
JAC | Production eau incendie classée | [7 empty] | X
JAN | Production eau incendie non classée | [7 empty] | X
JD. | DETECTION INCENDIE | X | X | X | X | X | X | X | X
JDT | Détection incendie | X | X | X | X | X | X | X | X
JG. | EXTINCTION INCENDIE PAR GAZ INERTE | X | X | X | X | X | X | X | X
JGF | Gaz inerte BLNC | [7 empty] | X
JP. | PROTECTION INCENDIE - PRODUCTION | X | X | X | X | X | X | X | X
JPA | Protection incendie transformateur auxiliaire | X | X
JPB | Distribution eau incendie du pôle opérationnel d'exploitation | [7 empty] | X
JPC | Production eau incendie (classé - source SEC) |  | X |  |  |  |  | X |  | Pour CIVAUX : source SEC
JPD | Distribution eau incendie hors îlot nucléaire | X | X | X | X | X | X | X |  | Distribution hors îlot nucléaire FES + production
JPD | Protection et distribution eau incendie îlot conventionnel | [7 empty] | X
JPF | Protection incendie façade | [8 empty] | Façade GRAVELINES
JPF | Protection transformateurs | X
JPG | Arrosage galeries site | [6 empty] | X
JPH | Protection et distribution eau incendie cuves à huile Salle des Machines |  |  | X | X | X | X | X | X
JPI | Protection et distribution eau incendie îlot nucléaire | X | X | X | X | X | X | X | X
JPJ | Protection incendie du CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
JPL | Protection incendie locaux électriques | X | X | X | X | X
JPN | Production et distribution de poudre
JPO | Système de protection zone nord | [7 empty] | X | Spécifcité FA3
JPN | Production eau incendie (non classé - source SEN) | [6 empty] | X |  | CIVAUX - source SEN
JPP | Production eau incendie |  | X | X | X | X | X | X
JPS | Protection transformateur de soutirage | X | X
JPS | Protection mobile de site |  |  | X | X
JPS | Protection et distribution eau incendie de site | [7 empty] | X
JPT | Protection et distribution eau incendie des transformateurs |  |  | X | X | X | X | X | X
JPU | Protection incendie DUS et ASG-u | X | X | X | X | X | X | X
JPV | Protection et distribution eau incendie Diesels |  |  |  | X | X | X | X | X | LHP et LHQ pour le réseau incendie diesels CPy
JPZ | Protection incendie par gaz inerte
K.. | CONTROLE | X | X | X | X | X | X | X | X
KA. | SYSTEMES INFORMATIQUES DE GESTION |  |  | X | X | X |  | X
KA. | AIDE A L'EXPLOITATION (CONDUITE ET MAINTENANCE) | [7 empty] | X
KAA | Archivage long terme | [6 empty] | X
KAC | Aide à la consignation |  |  | X | X | X |  | X | X
KAD | Poste de Surveillance et d'Aide au Diagnostic | [8 empty] | uniquement prototype de Tricastin 2
KAE | Informations élaborées pour la conduite | [7 empty] | X
KAP | Outil d'Aide au Pilotage |  |  |  |  | X | X
KBS | Boîte de soudure froide |  |  | X | X | X | X
KC. | MATERIEL DE CONTROLE COMMANDE (LOGIQUE ET ANALOGIQUE) | X | X | X | X | X | X | X | X
KCA | Pupitre de surveillance CHOOZ A | [8 empty] | Situé en SdC de CHOOZ B1
KCC | Télétransmission avec CNC (Centres Nationaux de Crise) | X | X | X | X | X | X | X | X
KCD | Automate de la déminé | [8 empty] | CIVAUX
KCE | Poste de conduite et d'essais | [6 empty] | X
KCF | Traitement du contrôle commande centralisé coeur |  |  |  |  | X | X | X
KCG | Asservissements généraux du BAG
KCH | Matériels de contrôle - commande de la déminéralisation - automate et traitement | [5 empty] | X | X | X | Et hybrides (H4 : FLA et SAL)
KCI | Matériel de contrôle-commande BTE s/tranche | [6 empty] | X
KCJ | Matériel de contrôle-commande du CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
KCL | Matériel de contrôle commande du noyau dur | [7 empty] | X
KCM | Matériel de contrôle-commande SdM - automate et traitement | [6 empty] | X
KCM | Surveillance des matériels de contrôle commande de la salle des machines | [7 empty] | X
KCN | Matériel de contrôle-commande SdM s/tranche | [6 empty] | X
KCO | Matériel de contrôle-commande centralisé - automate et traitement |  |  |  |  | X | X | X | X
KCP | Matériels de contrôle commande (station de pompage) |  |  |  |  | X | X | X | X
KCQ | Matériels de contrôle commande niveau 1 du bâtiment de traitement des effluents |  |  |  |  | X | X | X | X
KCS | Matériels de contrôle - commande BDS |  |  |  |  | X | X | X |  | Extension KCO
KCT | Matériel de contrôle-commande BTE - automate et traitement | [5 empty] | X | X |  | Et hybrides (H4 : FLA et SAL)
KCU | Matériel de contrôle-commande station de pompage - automate et traitement | [6 empty] | X
KCU | Surveillance des matériels de contrôle commande de la station de pompage | [7 empty] | X
KCV | Matériel de contrôle-commande déminé s/tranche | [6 empty] | X
KCX | Armoire de relayage | [6 empty] | X
KCY | Matériel de contrôle-commande SdM relayage | [6 empty] | X
KCZ | Matériel de contrôle-commande BTE relayage | [6 empty] | X
KDC | Calculateur de données compactées | X | X | X | X | X | X
KDC | Diagnostic et configuration | [7 empty] | X
KDO | Système d'acquisition de données |  | X |  |  | X | X | X | X
KDS | Calculateur de site |  |  |  |  | X | X
KDT | Calculateur de préparation des données de tranche | [6 empty] | X
KER | Contrôle et rejet des effluents de l'îlot nucléaire |  |  | X | X | X | X | X | X | EPR / Site existant (sinon TEK)
KG. | SYSTEME INFORMATIQUE DE GESTION | [7 empty] | X
KGA | Calculateur de gestion des automatismes (Controbloc) |  |  |  |  | X | X
KGB | Poste informatique banalisé | X | X | X | X | X | X
KGD | Calculateur de gestion des données site | [6 empty] | X
KGE | Contrôle gestion des effluents et de l'environnement | [7 empty] | X
KGE | Système de gestion des effluents et de l'environnement |  |  | X | X | X | X | X
KHY | Détection hydrogène îlot nucléaire | X | X | X | X | X | X | X
KI. | SYSTEMES INFORMATIQUES DE CONDUITE (DE COMMANDE ET SURVEILLANCE) | X | X | X | X | X | X | X | X
KIC | Système informatique de conduite | [6 empty] | X | X
KIE | Interface avec l’extérieur | [7 empty] | X
KIJ | Supervision des informations des tranches au CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
KIL | Système de détection des fuites | [7 empty] | X
KIR | Instrumentation de surveillance du circuit primaire | X | X | X | X | X | X | X | X
KIS | Instrumentation sismique |  | X
KIS | Calculateur Informatisé de Supervision |  |  |  |  | X | X
KIT | Traitement des informations (TCI) (traitement centralisé de l'information) | X | X | X | X | X | X
KK. | CONTROLE ACCES |  |  | X | X | X | X | X | X
KKD | Contrôle accès divers | X | X | X | X | X | X | X
KKD | Contrôle d’accès aux matériels sensibles | [7 empty] | X
KKK | Contrôle général des accès |  | X | X | X | X | X | X | X
KKL | Contrôle d'accès localisé |  |  |  |  | X | X | X |  | Pour P4 : uniquement Paluel
KKO | Perturbographie / Comptage | X | X | X | X | X | X | X
KKO | Comptage de l'énergie et mesures associées | [7 empty] | X
KKR | Moyens de recensement PUI | X | X | X | X | X | X | X
KKV | Surveillance vidéo de site | [7 empty] | X
KKX | Contrôle d’accès aux divisions de sûreté | [7 empty] | X
KL. | RESEAU INFORMATIQUE | [7 empty] | X
KLC | Réseau C
KLE | Réseau local d'entreprise | [7 empty] | X
KLI | Réseau local industriel | X | X | X | X | X | X | X | X
KME | Réseau fixe de mesure d'essai |  |  | X | X | X | X | X | X
KOS | Oscilloperturbographie |  |  | X | X | X | X | X | X
KP. | MATERIELS DE CONTROLE COMMANDE DES SYSTEMES DE SAUVEGARDE |  |  | X | X | X | X | X
KPA | Contrôle des systèmes de sauvegarde voie A | [6 empty] | X
KPB | Contrôle des systèmes de sauvegarde voie B | [6 empty] | X
KPE | Tachyperturbographie |  |  | X | X | X | X | X | X
KPG | Contrôle des systèmes de sauvegarde | [6 empty] | X
KPM | Protection des matériels |  |  |  |  | X | X
KPP | Protection et contrôle des accès postes CERT non gardiennés |  |  | X | X | X | X | X
KPR | Panneau de repli | X | X | X | X | X | X | X
KPS | Panneau de sûreté | X | X | X | X
KR. | MESURE D'AMBIANCE - REGULATION | X | X | X | X | X | X | X | X
KRA | Détection risque anoxie |  |  |  |  | X | X
KRA | Mesures séisme | [7 empty] | X
KRC | Contrôle de contamination corporelle et dosimétrique | X | X | X | X | X | X | X | X
KRG | Régulation générale | X | X | X | X | X | X | X | X
KRH | Détection hydrogène îlot nucléaire | X | X | X | X | X | X | X
KRH | Détection hydrogène | [7 empty] | X
KRJ | Contrôle de contamination corporelle et dosimétrique du CCL | X | X | X | X | X | X | X
KRP | Détection H2S en station de pompage | [8 empty] | FLAMANVILLE 1-2
KRS | Contrôle de pollution (radioprotection - météorologie - pollution) | X | X | X | X | X | X | X | X
KRT | Mesure de santé (radioprotection tranche) | X | X | X | X | X | X | X | X
KRX | Régulation APEC
KRY | Détection risque anoxie
KRZ | Mesure de santé (radioprotection)
KS. | SALLE DE COMMANDE – PANNEAUX / STATION DE REPLI - PUPITRES | X | X | X | X | X | X | X | X
KSA | Traitement des alarmes |  |  | X | X |  | X | X
KSB | Traitement des alarmes de la déminéralisation | [8 empty] | GRAVELINES
KSC | Instrumentation salle de Commande | X | X | X | X | X | X | X | X
KSD | Système de surveillance et de diagnostic (PSAD) | X |  | X | X | X | X | X | X
KSE | Système expert de surveillance des sources électriques |  | X
KSF | Surveillance en fatigue de la chaudière | X | X | X | X |  |  | X
KSN | Pupitre de commande du BAN |  |  | X | X | X | X
KSQ | Salle de commande du bâtiment de traitement des effluents | [7 empty] | X
KSS | Regroupement d'alarmes vers le BDS |  | X |  |  |  | X
KSU | Pupitre de commande du BDS |  |  | X | X | X | X | X
KSU | Platine de sauvegarde et d'alerte | [7 empty] | X
KSX | Salle de commande APEC
KT. | INSTRUMENTATION SPECIALE INDEPENDANTE | [7 empty] | X
KTG | Auscultation table de groupe et réfrigérants atmosphériques |  |  | X | X | X | X | X | X
KUS | Contrôle-commande d’ultime secours | X | X | X | X | X | X | X
KXU | Surveillance des seuils de mesures | [5 empty] | X |  |  | P'4 : relayage électronique
KZ. | SYSTEME INFORMATIQUE DE SURVEILLANCE OU COMMANDE A DISTANCE | [7 empty] | X
KZC | Contrôle de l'accès en zone contrôlée |  |  | X | X | X | X | X
KZC | Centre national de crise | [7 empty] | X
KZR | Calculateur d'interface de tranche CASOAR | X | X | X | X | X | X |  | X
L.. | DISTRIBUTION ELECTRIQUE | X | X | X | X | X | X | X | X
LA . | PRODUCTION ET DISTRIBUTION PUISSANCE 230V CONTINU | X | X | X | X | X | X | X | X
LB . | PRODUCTION ET DISTRIBUTION EQUIPEMENT 125 V CONTINU | X | X | X | X | X | X | X
LBU | Distribution 125Vcc du DUS et de l'ASG-U | X | X | X | X | X | X | X
LC . | PRODUCTION ET DISTRIBUTION RELAYAGE 48 V CONTINU |  | X | X | X | X | X | X
LCK | Tableau 48 V CC de site |  |  |  |  | X
LCU | Distribution 48 V CC du DUS et de l'ASG-U | X | X | X | X | X | X | X
LCV | Tableau 48 V CC secouru sans coupure du CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
LD . | PRODUCTION ET DISTRIBUTION 28 V CC DE TRANCHE | [6 empty] | X
LD . | PRODUCTION ET DISTRIBUTION REGULATION 30V CONTINU |  |  | X | X | X | X
LDU | Distribution 24 V CC du DUS et de l'ASG-U | X | X | X | X | X | X | X
LF. | PRODUCTION ET DISTRIBUTION 400 V | X | X | X | X | X | X | X | X
LFA | Poste de livraison et satellite partie BT 400 V | X | X | X | X | X | X | X
LG . | DISTRIBUTION 6,6 kV ALTERNATIF NORMAL | X | X | X | X | X | X | X
LG. | DISTRIBUTION > OU = A 5,5 kV ALTERNATIF (NON SECOURU) | [7 empty] | X
LGG | Tableau 6,6 kV Réfrigérants atmosphérique à tirage forcé | [8 empty] | Spécifique CNPE de CHINON
LGH | Distribution 10 kV normal îlot nucléaire TRAIN 3 | [7 empty] | X
LGK | Tableau 6,6 kV alimentation auxiliaire de site |  |  |  |  | X
LGK | Distribution 10 kV normal îlot conventionnel TRAIN 1 | [7 empty] | X
LGL | Tableau 6,6 kV alimentation auxiliaire de site |  |  |  |  | X
LGQ | Distribution 10 kV normal station de pompage TRAIN 2 | [7 empty] | X
LGS | Distribution 10 kV normal station de pompage TRAIN 4 | [7 empty] | X
LGW | Alimentation 6,6 kV | [8 empty] | Spécifique CNPE SAL
LGY | Alimentation 6,6 kV | [8 empty] | Spécifique CNPE SAL
LGZ | Tableau 6,6 kV d'alimentation des auxiliaires du DUS en stand-by | X | X | X | X | X | X | X
LH. | COURANT ALTERNATIF 6,6 kV SECOURU | X | X | X | X | X | X | X
LH. | COURANT ALTERNATIF > ou = à 5,5 kV SECOURU | [7 empty] | X
LHA | Tableau 6,6 kV secouru voie A | X | X | X | X | X | X | X
LHB | Tableau 6,6 kV secouru voie B | X | X | X | X | X | X | X
LHC | Distribution 6,6 kV Ultime | X | X | X | X | X | X | X
LHD | Distribution 10 kV secouru îlot nucléaire + SEC | [7 empty] | X
LHP | Diesel voie A | X |  | X | X | X | X | X
LHP | Diesel | [7 empty] | X
LHQ | Diesel voie B | X | X | X | X | X | X | X
LHQ | Diesel | [7 empty] | X
LHT | Diesel de secours (GUS, TAG, TAC) | X |  | X | X | X | X | X
LHU | Groupe électrogène Ultime DUS de production 6,6 kV | X | X | X | X | X | X | X
LHX | Production 380 V / 20 kV réseau site | X | X | X | X | X | X | X
LI . | DISTRIBUTION 380 V NORMAL (extension) |  |  | X | X | X | X | X
LI. | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF NORMAL | [7 empty] | X
LIS | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU TRAIN 4 | [7 empty] | X
LJ. | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU | [7 empty] | X
LJA | Distribution 690 V alternatif secouru TRAIN 1 | [7 empty] | X
LJB | Distribution 690 V alternatif secouru TRAIN 2 | [7 empty] | X
LJC | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU TRAIN 3 | [7 empty] | X
LJD | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU TRAIN 4 | [7 empty] | X
LJF | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU ILOT NUCLEAIRE TRAIN 1 | [7 empty] | X
LJG | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU ILOT NUCLEAIRE TRAIN 2 | [7 empty] | X
LJH | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU ILOT NUCLEAIRE TRAIN 3 | [7 empty] | X
LJI | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU ILOT NUCLEAIRE TRAIN 4 | [7 empty] | X
LJK | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU TRAIN 1 | [7 empty] | X
LJL | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU TRAIN 2 | [7 empty] | X
LJM | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU TRAIN 3 | [7 empty] | X
LJN | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU TRAIN 4 | [7 empty] | X
LJP | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU TRAIN 1 | [7 empty] | X
LJS | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU TRAIN 4 | [7 empty] | X
LJV | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU TRAIN 2 | [7 empty] | X
LJW | DISTRIBUTION 690 V ALTERNATIF SECOURU TRAIN 3 | [7 empty] | X
LJZ | DISTRIB 690 V ALTERNATIF SECOURU ILOT NUC, POMPE PTR 3 TRAIN 1 | [7 empty] | X
LK . | DISTRIBUTION 380 V NORMAL (Y COMPRIS ECLAIRAGE) | X | X | X | X | X | X | X
LK. | DISTRIBUTION 400 V ALTERNATIF NORMAL (sous tableau LG) | [7 empty] | X
LL. | DISTRIBUTION 380 V SECOURU (Y COMPRIS ECLAIRAGE) | X | X | X | X | X | X | X
LL. | DISTRIBUTION 400 V ALTERNATIF SECOURU (sous tableau LH) | [7 empty] | X
LLS | Tableau 380 V secouru alimenté par la turbo-pompe d’ultime secours | X | X | X | X | X | X | X
LLV | Tableau 400 Vac secouru du CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
LLW | Tableau 400 Vac secouru du CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
LLX | Diesel 400 V pour l'alimentation secourue du CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
LLY | Diesel 400 V pour l'alimentation secourue du CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
LM . | DISTRIBUTION 220 V ALTERNATIF NON REGULEE |  | X | X | X | X | X | X
LN . | PRODUCTION ET DISTRIBUTION 220 V ALTERNATIF SANS COUPURE | X | X | X | X | X | X | X
LNI | PRODUCTION ET DISTRIBUTION 220 V ONDULEE | [8 empty] | Spécifique au CNPE de Saint-Alban
LNV | Distribution 220 Vac du DUS et de l'ASG-U | X | X | X | X | X | X | X
LO. | DISTRIBUTION 400 V ALTERNATIVE REGULEE | [7 empty] | X
LR . | DISTRIBUTION 20 kV ALTERNATIF (380 V et 10 KV SELON LES SITES) | X | X | X | X | X | X | X
LRA | Distribution 20 kV | X | X | X | X | X | X | X
LRC | Réseau 20 kV de chantier | X | X | X | X | X | X | X
LRT | Réseau 380 V d'arrêt de tranche | X | X | X | X | X | X
LRX | 20 KV POUR DISTRIBUTION 380V DE CHANTIER | [8 empty] | CNPE de Penly
LS. | BOUCLES D'ESSAI | X | X | X | X | X | X | X | X
LTA | Transformateur auxiliaire | X | X
LTG | Transmission sur le site | X
LTI | Réseau informatique | X
LTL | Télétransmission | X
LTP | Transformateur principal | X | X
LTR | Circuit de terre |  |  | X | X | X | X | X | X
LTS | Transformateur de soutirage | X | X
LTT | Télécommunication | X | X
LU. | DISTRIBUTION 380 V SECOURU (suite de LL.) | X | X | X | X | X | X | X
LUU | Distribution 380V du DUS et de l'ASG-U | X | X | X | X | X | X | X
LV. | PRODUCTION ET DISTRIBUTION 400 V SANS COUPURE | [7 empty] | X
LVV | Tableau 400 Vac secouru sans coupure du CCL (Centre de Crise Local) | X | X | X | X | X | X | X
LW. | (suite de LK.) | X | X | X | X | X | X | X
LWA | Tableau dans le BAN pour le palier P'4, suite modif IPE PNPP3933 | X | X | X | X | X | X | X
LY. | CIRCUIT D'ESSAI | X | X | X | X | X | X | X | X
LYS | Circuit d'essai de batteries ou réseau de décharge des batteries |  |  | X | X | X | X | X | X
P.. | PISCINE DE STOCKAGE DU COMBUSTIBLE | X | X | X | X | X | X | X | X
PM. | Piscine Manutention
PMA | Auxiliaires de manutention du combustible | [7 empty] | X
PMC | Manutention du combustible et des équipements du réacteur - Machine de chargement - Ponts passerelle et auxiliaire | X | X | X | X | X | X | X | X
PME | PECN et PECU (postes d'examen du combustible) | [6 empty] | X
PMG | Machine à serrer et desserrer les goujons et vérins (MSDG) |  |  |  | X |  |  | X | X
PML | Eclairage immergé (source LKZ et LKN) | [6 empty] | X
PMO | Outillage de manutention | [6 empty] | X | X
PMT | Manutention du combustible : Transfert et ascenseur | [6 empty] | X
PMU | Manutention du combustible usé | X | X
PTR | Traitement et refroidissement d'eau des piscines | X | X | X | X | X | X | X | X
R.. | REACTEUR | X | X | X | X | X | X | X | X
RAM | Alimentation des mécanismes des grappes | X | X | X | X | X | X | X
RAZ | Stockage et distribution d'azote (besoins nucléaires) | X | X | X | X | X | X | X
RBA | Borication automatique |  |  |  |  | X | X
RBS | Borication de sécurité | [7 empty] | X
RBU | Borication d'urgence
RCP | Circuit primaire | X | X | X | X | X | X | X | X
RCV | Contrôle chimique et volumétrique | X | X | X | X | X | X | X | X
REA | Appoint eau et bore | X | X | X | X | X | X | X | X
REN | Echantillonnage nucléaire | X | X | X | X | X | X | X | X
RES | Echantillonnage de la partie secondaire des générateurs de vapeur | [7 empty] | X
RGL | Commande des grappes longues | X | X | X | X | X | X | X | X
RGN | Surveillance état des gaines | X | X
RGX | Commandes des grappes courtes | X | X
RHY | Stockage et distribution d'hydrogène (besoins nucléaires) | X | X |  |  | X | X | X
RIC | Instrumentation interne du coeur | X | X | X | X | X | X | X | X
RIS | Injection de sécurité | X | X | X | X | X | X | X | X | Libellé "Injection de sécurité et réfrigération du réacteur à l'arrêt" pour EPR/FA3
RPA | Protection réacteur voie A |  |  | X | X | X | X | X
RPB | Protection réacteur voie B |  |  | X | X | X | X | X
RPE | Purges, évents et exhaures nucléaires | X | X | X | X | X | X | X | X
RPN | Mesure de la puissance nucléaire | X | X | X | X | X | X | X | X
RPR | Protection réacteur | X | X | X | X | X | X | X | X
RRA | Réfrigération à l'arrêt | X | X | X | X | X | X | X
RRB | Réchauffage du bore | X | X | X | X
RRC | Régulation chaudière nucléaire | X | X | X | X | X | X
RRI | Réfrigération intermédiaire | X | X | X | X | X | X | X | X
RRM | Ventilation de refroidissement des mécanismes de grappes | X | X | X | X | X | X | X
RRU | Ultime secours
RSC | Système de récupération du corium | [7 empty] | X
S.. | SERVICES GENERAUX | X | X | X | X | X | X | X | X
SA. | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'AIR | X | X | X | X | X | X | X | X
SAA | Air respirable en bouteille |  |  |  |  | X
SAA | Production air respirable | [6 empty] | X | X
SAC | Distribution air comprimé | X | X
SAD | Système d'acquisition de données |  |  | X | X
SAP | Production air comprimé de travail et de régulation | X | X | X | X | X | X | X | X
SAR | Distribution air comprimé de régulation | X | X | X | X | X | X | X | X
SAT | Distribution air comprimé de travail | X | X | X | X | X | X | X | X
SB. | BLOC ENTRETIEN CHAUD | X | X | X | X | X | X | X | X
SBC | Equipement extension du bloc entretien chaud |  |  | X | X
SBD | Equipement du bloc entretien chaud du site |  | X | X |  | X | X
SBE | Equipement du bloc entretien chaud du site y compris la laverie de site |  | X | X | X | X | X | X | X
SBM | Servitudes du bloc médical | X | X | X | X | X | X | X | X
SBU | Laverie de site (Recueil, traitement et rejet des effluents, ventilations) | [8 empty] | CHINON
SCA | Production vapeur auxiliaire | X | X
SCC | Circuit de chauffage central
SCO | Stockage CO2 |  |  |  |  | X | X
SD. | PRODUCTION - TRAITEMENT - DISTRIBUTION - STOCKAGE D'EAU DEMINERALISEE |  |  | X | X | X | X | X | X
SDA | Production d'eau déminéralisée |  |  |  |  | X | X | X | X | P'4 : voir SDP
SDB | Traitement des boues de la déminéralisation | [7 empty] | X
SDD | Distribution eau déminéralisée réacteur (stockage inclus) | [7 empty] | X
SDE | Suivi des effluents |  |  | X | X
SDF | Galerie de rejets - Evacuation fosse SNM
SDP | Prétraitement et traitement de l'eau à déminéraliser - filtration eau brute |  |  | X | X | X | X
SDR | Distribution eau déminéralisée Ph9 installation conventionnelle (stockage inclus) | [7 empty] | X
SDS | Unité de dessalement d'eau de mer | [8 empty] | limité à FLA 1-2 et FLA 3
SDX | Stockage des produits chimiques et de neutralisation des effluents de la déminéralisation |  |  | X | X | X | X
SE. | DISTRIBUTION ET TRAITEMENT DE L'EAU (SAUF EAU DEMINERALISEE) | X | X | X | X | X | X | X | X
SEA | Eau à déminéraliser (pré-traitement) |  | X | X |  | X | X | X | X
SEB | Eau brute | X | X | X | X | X | X | X | X
SEC | Eau brute secourue (réfrigération intermédiaire RRI) |  | X | X | X | X | X | X | X
SED | Distribution eau déminéralisée | X | X | X | X | X | X | X | X
SEE | Eau d'appoint complémentaire | [8 empty] | BELLEVILLE
SEF | Prise d'eau- filtration- dégrilleurs |  |  | X | X |  | X | X | X
SEG | Alimentation en eau brute généralisée pour l'ultime secours | X | X | X | X | X | X | X
SEH | Recueil des huiles et des effluents hydrocarbonés (stockage inclus) |  |  | X | X | X | X | X | X
SEI | Eaux industrielles |  |  | X |  | X | X
SEI | Distribution de l'eau préfiltrée | [7 empty] | X
SEK | Recueil, contrôle et rejet des effluents du circuit secondaire |  |  | X | X | X | X | X | X
SEL | Eau, liaison de sûreté entre site et retenue de sécurité | [8 empty] | CATTENOM
SEL | Distribution d’eau chaude produite électriquement | [7 empty] | X
SEM | Eau, liaison entre la rivière et les stations de pompage sur le site | [8 empty] | CATTENOM
SEN | Eau brute réfrigération SRI |  |  | X | X | X | X | X | X
SEO | Eaux perdues à l'égout | X | X | X | X | X | X | X | X
SEP | Eau potable |  |  | X | X | X | X | X | X
SEQ | Stockage et distribution eau propre
SER | Distribution eau déminéralisée installation conventionnelle PH9 (stockage inclus) | X | X | X | X | X | X | X | X | EPR/FA 3 (commun FA 1-2)
SES | Eau surchauffée |  |  | X | X | X | X | X
SET | Lavage des isolateurs 400 KV sous tension | [8 empty] | FLAMANVILLE
SEU | Eaux usées et eaux vannes | X | X | X | X | X | X | X
SEU | Eau pluviale (collecte) | [7 empty] | X
SEV | Eaux usées et eaux vannes | X | X | X | X | X | X | X
SEX | Stockage et distribution eau pour décontamination au CCL, recueil et stockage des effluents contaminés au CCL | X | X | X | X | X | X | X
SEZ | Nappe phréatique (rabattement) - Piézomètres | X | X | X | X | X | X | X | X
SF. | FILTRATION |  | X | X | X | X | X | X | X
SFD | Stockage et transfert fuel diesels |  | X
SFI | Filtration eau brute en station de pompage |  |  | X | X | X | X | X | X | Spécifique sites bord de rivière
SG. | DISTRIBUTION FLUIDE AUTRE QUE EAU ET AIR (GAZ) | [6 empty] | X | X
SGA | Distribution des gaz d'analyse au laboratoire de tranche |  |  | X | X | X | X | X
SGA | Distribution d'argon | [7 empty] | X
SGC | Distribution gaz carbonique | [7 empty] | X
SGH | Distribution d'hydrogène | [7 empty] | X
SGL | Distribution d'huile | [7 empty] | X
SGN | distribution d'azote | [7 empty] | X
SGO | distribution d'oxygène | [7 empty] | X
SGZ | Stockage gaz |  |  | X | X | X | X | X
SGZ | Distribution gaz partie îlot conventionnel | [7 empty] | X
SHM | Remplissage-vidange huile moteur des pompes primaires |  |  |  |  | X |  | X
SHP | Alimentation en eau du bâtiment administratif |  |  |  |  | X
SHW | Eau surchauffée |  | X
SHY | Stockage H2 |  |  |  |  | X | X
SI. | CHIMIE, REACTIFS ET TRAITEMENTS | [7 empty] | X
SIR | Conditionnement chimique (injection réactif) | X | X | X | X | X | X | X | X
SIT | Contrôle chimique (échantillonnage) |  |  | X | X | X | X | X | X
SK. | STOCKAGE FLUIDES AUTRES QUE EAU ET AIR |  | X | X | X | X | X | X | X
SKH | Stockage et distribution d'huile et graissage |  |  | X | X | X | X | X
SKL | Stockage huile | [7 empty] | X
SKN | Bâtiment de stockage du combustible neuf | [8 empty] | Magasins inter-régionaux de Chinon et Bugey
SKR | Remplissage-vidange huile moteur des pompes primaires | [7 empty] | X
SKZ | Stockage des gaz (H2, O2, N2, CO2 et gaz rares) | [7 empty] | X
SLS | Nettoyage - lançage GV | X | X |  |  | X | X | X
SLT | Servitudes des locaux de transit |  | X | X | X
SN. | TRAITEMENT PAR LE VIDE NETTOYAGE | [7 empty] | X
SNG | Système auxiliaire Nettoyage Générateur de vapeur |  |  | X | X | X | X
SNL | Nettoyage – lançage GV | [7 empty] | X
SNO | Réfrigération intermédiaire - circuits conventionnels (NORIA) | X | X
SNV | Nettoyage par le vide de la salle des machines |  |  |  | X
SPA | Protection de la faune (Ascenseurs à poissons,... ) | [8 empty] | GOLFECH
SPC | Protection contre crue | [8 empty] | BELLEVILLE
SPO | Eau potable | X | X
SPR | Poste amovible en BR de Supervision de la Prévention des Risques (PSPR) | X | X | X | X | X | X | X | X
SR. | REFRIGERATION |  | X | X | X | X | X | X | X
SRE | Recueil et stockage d'effluents |  | X | X | X | X |  |  |  | BANG et laverie à BUGEY
SRI | Réfrigération intermédiaire - circuits conventionnels (NORIA) |  |  | X | X | X | X | X | X
SRS | Restaurant - réseau de service (ventilation - eau potable, etc...) |  |  | X | X |  |  |  |  | Sauf DAMPIERRE
SRU | Réfrigération ultime | [7 empty] | X
SSD | Production eau déminéralisée | X
ST. | TRACAGE | [7 empty] | X
STB | Traitement des boues de la déminéralisation |  |  | X | X | X | X | X
STC | Traitement chimique antitartre de l'eau brute | [6 empty] | X
STE | Traçage électrique (circuit de déminé. uniquement sur N4) |  | X | X | X | X | X | X | X
STF | Traçage électrique (circuits nucléaires) | [6 empty] | X | X
STR | Transformateur de vapeur |  | X | X | X | X | X | X
SV. | VAPEUR AUXILIAIRE | [7 empty] | X
SVA | Distribution de vapeur auxiliaire | X | X | X | X | X | X | X | X
SVE | Vapeur d'essai | X | X | X | X | X | X | X
SVI | Production et distribution vapeur industrielle | [8 empty] | CHINON B
SXS | Drains et exhaures (partie conventionnelle) | X | X
SXS | Exhaure eaux pluviales |  |  |  |  | X
T.. | TRAITEMENT DES EFFLUENTS et ANNEXES | X | X | X | X | X | X | X | X
TE. | TRAITEMENT DES EFFLUENTS | X | X | X | X | X | X | X | X
TEG | Effluents gazeux | X | X | X | X | X | X | X | X
TEH | Evacuation - stockage des effluents usés du bâtiment d'entreposage des GV usés |  |  | X | X
TEK | Contrôle et rejet des effluents de l'îlot nucléaire | [7 empty] | X | EPR / Site neuf (sinon KER)
TEL | Traitement des effluents liquides en limite de site | X | X | X | X | X | X | X
TEN | Circuits d'échantillonnage des effluents du bâtiment de traitement des effluents | [5 empty] | X | X | X
TEP | Effluents liquides primaires | X | X | X | X | X | X | X | X
TER | Réservoir complémentaire de santé |  |  | X | X | X | X | X | X
TES | Effluents solides | X | X | X | X | X | X | X | X
TET | Effluents solides - site |  | X
TEU | Effluents liquides usés | X | X | X | X | X | X | X | X
TPE | Purges et évents du BTE | [5 empty] | X
TRI | Réfrigération intermédiaire traitement des effluents | [5 empty] | X | X | X
TVP | Traitement vidange principale
V.. | CIRCUIT VAPEUR | X | X | X | X | X | X | X | X
VCD | Contournement condenseur et décharge atmosphère | X | X
VDA | Décharge atmosphère | [7 empty] | X
VPU | Purges de conditionnement des circuits vapeur |  |  | X | X | X | X | X | X
VTN | TPA principales | X | X
VVP | Circuit vapeur principal, soupapes de mise à l'atmosphère et évents, vannes GV | X | X | X | X | X | X | X | X
X.. | PRODUCTION DE VAPEUR AUXILIAIRE |  |  | X | X | X | X | X
XAA | Alimentation en eau et dégazeur |  |  | X | X | X |  |  |  | P'4 : voir XCA
XCA | Chaudière à fioul - Chaudière électrique |  |  | X | X | X | X | X
Y.. | INSTALLATIONS D'ESSAI | X | X | X | X | X |  | X | X
YAC | Local d'essai "automates chimiques" (GDL) | [8 empty] | CHINON B
YBM | bras mort (instrumentation provisoire de température sur les tronçons inter-isolements) | [6 empty] | X | X
YCH | CEIDRE DLAB matériel chimie | [8 empty] | Spécifique LIDEC Chinon
YEM | CEIDRE DLAB matériel essai mécanique | [8 empty] | Spécifique LIDEC Chinon
YEQ | Dispositif mobile d'équilibrage et d'usinage des rotors de turbine |  | X
YEV | Appareil pour la concentration des effluents radioactifs par évaporation naturelle (ACEREN) | [8 empty] | CHINON
YFP | Détection de fuite circuit primaire |  | X
YGV | Dispositif d'instrumentation Générateur de vapeur |  | X |  |  | X |  | X | X
YIC | Essai des cannes thermomètres gamma |  | X | X
YHE | Etanchéité des circuits d’effluents hydrogénés
YIF | Essai d'une installation fixe de mesure de flux | [8 empty] | BLAYAIS
YLH | Bancs mobiles de charge pour essais des groupes électrogènes |  |  | X | X
YLV | Système de mesure temporaire | [7 empty] | X | Pour EPR, conscrit au CPP
YMT | CEIDRE DLAB matériel de métallurgie | [8 empty] | Spécifique LIDEC Chinon
YRS | Système de surveillance et de contrôle des organes d'admission des GTA | X | X | X
YUS | CEIDRE DLAB matériel d'usinage | [8 empty] | Spécifique LIDEC Chinon
YVB | Essai vibratoire des équipements internes | [8 empty] | PALUEL 1
YVM | Armoire d'essai de ventilation des mécanismes | [8 empty] | PALUEL
Z.. | Réservé à la gestion
ZTY | Regroupement Tuyauteries + Supportages | [8 empty] | Spécifique SAL